Chełmno, dnia 07.03.2023 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/49/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn. „Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania”, nr post. 7/2023.

Pytanie nr 1

Dotyczy: pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy videolaryngoskop o wadze 0,5kg wraz z akumulatorem?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy: pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy videolaryngoskop, w którym akumulator ma pojemność 2750 mAh?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy: pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy videolaryngoskop, w którym czas pracy baterii wynosi 3h?;

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy: pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy videolaryngoskop, w którym czas ładowania baterii wynosi 4h?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy: pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy videolaryngoskop bez karty SD? Urządzenie ma wbudowaną dużą pamięć, dzięki czemu nie jest potrzebna zewnętrzna karta pamięci, ma to wpływ na dużą klasę ochrony przed wnikaniem płynu i silnymi strumieniami wody IP66.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Dotyczy: pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy videolaryngoskop, w którym nie ma możliwości samodzielnej wymiany akumulatora przez użytkownika? Akumulator jest ładowalny, przez co nie trzeba go wymieniać

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż  wymaga wbudowanego akumulatora.