Nr post. 27/2020

Chełmno, dnia 18.11.2020 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn. „Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”.

Pytanie nr 1

Dotyczy:Pakiet nr I, zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe spodenki do kolonoskopii, o szerokości w stanie rozciągnięcia 130 cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakiet nr I, zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy:Pakiet nr I, zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wiązaną na troki w talii oraz na szyi?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr

Dotyczy Pakiet nr I, zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta o długości 110cm?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy:Pakiet nr I, zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, co umożliwia wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakiet nr I, zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dotyczy:Pakiet 3, zadanie 6-7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr 6 i 7. Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć ofertę z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 6-7. W załączeniu modyfikacja pakietów.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakiet 3, zadanie 6-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy:Pakiet 4, zadanie 1-2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy wziernik douszny w rozmiarze 2,75 mm, pakowane po 34szt. z przeliczeniem ilości sztuk zaokrąglonych w górę?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakiet 4, zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy wziernik douszny w rozmiarze 4,25 mm, pakowane po 34szt. z przeliczeniem ilości sztuk zaokrąglonych w górę?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy:pakiet 1, poz.2

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony gumką?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 200 szt.na rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarze   68 cm x 108 cm?

Czy zamawiający odstąpi od wymogu pakowania  indywidualnego?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Dotyczy:Pakiet 3, poz. 6-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.na rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. na rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 6-7. W załączeniu modyfikacja pakietów.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia:

1.  treść Zapytania ofertowego w pkt 2 na „dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części: 6”

2. termin składania ofert na dzień: 23.11.2020 r. do godziny 11:00.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

W załączeniu:

- modyfikacja załącznika nr 2 w zakresie pakietu nr 3 oraz nowo utworzony pakiet nr 6

- modyfikacja załącznika nr 1 – formularz oferty.