Chełmno, dnia 30.08.2023 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/137/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn. „Dostawa wyrobów z włókniny oraz czepków chirurgicznych”, nr post. 30/2023.

Pytanie nr 1

dotyczy:   Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający opuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości po naciągnięciu 130cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamawiający wymaga jednorazowe szorty do badań kolonoskopowych, nieprześwitujące, z włókniny, z tyłu wycięty otwór, po naciągnięciu min. 130cm w pasie. W związku z powyższym zamawiający wymaga min. 130 cm po naciągnięciu.

Pytanie nr 2

dotyczy:   Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający opuści koszulę wykonaną z granatowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź:  Zamawiający opisując przedmiot zamówienia dopuścił koszulę wykonaną z  włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2. Zamawiający dopuszcza kolor granatowy.

Pytanie nr 3

dotyczy:   Pakiet 1, pozycja 3-4

Czy Zamawiający opuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:  Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

dotyczy:   Pakiet 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający opuści asortyment zarejestrowany jako wyrób medyczny objęty 8% stawką podatku VAT.

Odpowiedź:  Zamawiający w poz. 1-4 nie wymaga wyrobów medycznych. Wykonawca winni zaoferować asortyment z 23% stawką VAT.

Pytanie nr 5

dotyczy:  Pakiet 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym,  jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107  cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:  Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

dotyczy:   Pakiet 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź:  Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

dotyczy:   Pakiet 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2?

Odpowiedź:  Tak, zamawiający dopuszcza.