Chełmno, dnia 18.07.2022 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/125/2022

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn. „Zakup oraz dostawa pulsoksymetru oraz kapnografu dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 30/2022.

Pytanie nr 1

dotyczy: Pakietu nr 2 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie wymiarów: 4,4x4,5x 5,2 cm.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

dotyczy: Pakietu nr 2 poz. 16

Prosimy o odstąpienie od wymogu etui.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

dotyczy: Pakietu nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie roku produkcji – 2021.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

dotyczy: Pakietu nr 1 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie parametrów:

przekątna ekranu: 3,5 cala

rozdzielczość ekranu: 320x480 pikseli

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

dotyczy:  Pakietu nr 1

Czy zamawiający wymaga:

Tryby pracy – Trzy tryby pomiaru:

Tryb kontroli punktowej: Pomiar danych z przerwami.

Tryb monitorowania: Ciągły pomiar i zapis danych.

Tryby zapisu: Pomiar i zapis danych w trybie oszczędzania energii.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

dotyczy: Pakiet nr 1 Poz. 9

Czy zamawiający dopuszcza: Zakres pomiaru tętna: 30-250 ud/min.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

dotyczy: Pakietu nr 1 Poz. 11

Czy zamawiający dopuszcza czas pracy baterii po naładowaniu - 20 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

dotyczy: Pakietu nr 1 Poz. 14

Czy zamawiający dopuszcza parametr kroploszczelności zgodny z normą PN-EN 60529:2003 wynoszący IP22 będący odpowiednikiem IPX2 zgodnego z normą IEC 529, który oznacza ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

dotyczy:  Pakietu nr 1 Poz. 14

Prosimy o odstąpienie od parametru: Pulsoksymetr wyposażony w gumową osłonę i dopuszczenie dostarczenia torby ochronnej jako dodatkowe wyposażenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

dotyczy:  Pakietu nr 1 Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru przeznaczonego dla dzieci i dorosłych

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pulsoksymetru z przeznaczeniem dla dorosłych, noworodków oraz dzieci. W załączeniu modyfikacja pakietu nr 1 poz. 12.

Pytanie nr 11

dotyczy: pakietu nr 1, Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny pulsoksymetr z zakresem pomiaru częstości pulsu minimum 25-250 P/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

dotyczy: pakietu nr 1, Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny pulsoksymetr wyposażony w standardowy uniwersalny czujnik SpO2?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 2 w zakresie pakietu nr 1 poz. 12.

Pytanie nr 13

dotyczy:  pakietu nr 1, Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny pulsoksymetr o masie poniżej 350g?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

dotyczy:  pakietu nr 1, Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny pulsoksymetr o masie poniżej 400g?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

dotyczy: pakietu nr 1, Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny pulsoksymetr o czasie pracy na zasilaniu akumulatorowym powyżej 14 godzin?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

dotyczy: pakietu nr 1, Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny pulsoksymetr spełniający wymagania minimum IPX1 powszechnie obowiązujące w przypadku sprzętu medycznego typu pulsoksymetr lub kardiomonitor?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

dotyczy: pakietu nr 2, kapnograf – 1 szt., Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kapnograf zasilany z wbudowanej baterii pozwalającej na nieprzerwaną pracę przez minimum 18 godzin?

W zestawie dedykowana ładowarka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

dotyczy: pakietu nr 2, kapnograf – 1 szt., Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kapnograf o minimalnych wymiarach: 142x78x36 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

dotyczy: pakietu nr 2, kapnograf – 1 szt., Punkt 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kapnograf wyposażony w wewnętrzną baterię, zasilacz do ładowania wewnętrznej baterii, kabel do transmisji danych do dowolnego komputera klasy PC  i dedykowany futerał?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia do dnia 22.07.2022 r. do godziny 10:00.