Zał. Nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Producent:…………………….(podać)

Typ/ model……………………………...(podać)

Rok produkcji (min. 2022 r.)……………...(podać)

Pakiet nr 2

| Lp | Videolaryngoskop – 1 sztuka | Wymogi graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Urządzenie z łyżkami jednorazowymi | Tak |  |
| - 2 | Rozdzielczość ekranu 640x480 | Tak |  |
| - 3 | Rozmiar ekranu 3,5’’ | Tak |  |
| - 4 | Kamera 2,0 M Pixela | Tak |  |
| - 5 | 5 rozmiarów łyżek jednorazowych | Tak |  |
| - 6 | Czas działania baterii 120 minut | Tak |  |
| - 7 | Akumulator z możliwością ładowania | Tak |  |
| - 8 | Możliwość nagrywania filmów i robienia zdjęć | Tak |  |
| - 9 | Możliwość zgrywania zdjęć i filmów na komputer poprzez USB | Tak |  |
| - 10 | Kąt widzenia 66 stopni | Tak |  |
| - 11 | Iluminacja <800 LUX | Tak |  |
| - 12 | Akumulator 3200 mAh | Tak |  |
| - 13 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| - 14 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak/podać |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

……………………………

podpis