Załącznik nr 1 do zapytania

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA:

.……………………………………………………………………………

(Nazwa wykonawcy)

.……………………………………………………………………………

(adres wykonawcy)

….................................….……………………………………………………………………………

(adres do korespondencji)

tel...................................., e-mail ……………….

NIP .............................................................. , REGON ….................................….

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień/ uzupełnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:…………………………(imię, nazwisko)

e: mail: …......................................…

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotem którego jest: „Zakup optyki do zabiegów laparoskopowych wraz z narzędziami laparoskopowymi na potrzeby Bloku Operacyjnego” (nr post. 10/2023), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

| Lp | Nazwa | Jm. | Ilość | Cena netto zł | VAT % | Wartość netto zł | Wartość brutto zł (wartość netto+VAT%) | Typ/model (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna, oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu – 1 szt. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład kleszczy jelitowych, bransze okienkowe, obie ruchome, bransze o długości 18 mm, długość robocza 36 cm, średnica 5 mm – 2 szt. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład kleszczy chwytających, Croce-Olmi, bransze zakrzywione, okienkowe, bransze o długości 27 mm, długość robocza 36 cm, średnica 5 mm – 1 szt. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład kleszczy, bransze atraumatyczne o długości 28 mm, obie ruchome, długość robocza 36 cm, średnica 5mm, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego uchwytami oraz tubusami Karl Storz – 1 szt. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Tubus do narzędzi laparoskopowych, długość 36 cm, średnica 5mm, kompatybilny z wkładami Karl Storz posiadanymi przez zamawiającego – 4 szt. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt do instrumentów laparoskopowych, z zapinką hemostatyczną, obrotowy, monopolarny, kompatybilny z wkładami i tubusami Karl Storz, posiadanymi przez zamawiającego – 2 szt. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt do instrumentów laparoskopowych, bez zapinki, monopolarny, kompatybilny z wkładami i tubusami Karl Storz posiadanymi przez zamawiającego – 2szt. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przewód monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do zastosowania z diatermią Karl Storz Autocon III 400, posiadaną przez zamawiającego – 1szt. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kontener do sterylizacji optyki – 1 szt. | Szt | 1 |  |  |  |  |  |

Rok produkcji na ww. asortyment: 2023 r.

Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji na ww. towar (podaje Wykonawca).

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

- Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Cena ofertowa określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835).

- Oświadczam, że ja (imię i nazwisko) …………..……….…………...……………….. niżej podpisany jestem upoważniony do reprezentowania Wykonawcy na podstawie …………………………………………………

Załączniki:

1.    ....................

2.    ....................

.....................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)