Załącznik nr 2 do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

1. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
1) Konserwacja i remonty urządzeń i instalacji elektrycznej, odgromowej i telewizyjnej.
2) Konserwacja i utrzymanie w stałej gotowości instalacji oświetleniowej i zasilającej awaryjnej.
3) Konserwacja i utrzymanie w ciągłej gotowości agregatu prądotwórczego zasilającego awaryjnie.
4) Prowadzenie bieżącej ewidencji zużycia paliw i rozruchów treningowych agregatu.
5) Naprawa instalacji lub wymiana urządzeń elektrycznych według zgłoszeń z komórek organizacyjnych ZOZ-u.
6) Usuwanie awarii wind zainstalowanych w Szpitalu w zakresie posiadanych uprawnień elektrycznych po konsultacji z konserwatorem wind.
7) Obsługa i konserwacja rozdzielni prądu.
8) Naprawa maszyn i sprzętu gospodarczego pod względem mechaniczno-elektrycznym (kosiarki,odkurzacze, zmywarki, itp.).
9) Przeprowadzanie przeglądów bieżących stanu technicznego urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznej, odgromowej i telewizyjnej oraz agregatu prądotwórczego, wynikających z prawa budowlanego.
10) Przeprowadzanie przeglądów rocznych, stanu technicznego urządzeń, instalacji elektrycznej, odgromowej oraz agregatu prądotwórczego wynikających z prawa budowlanego.
11) Prowadzenie dokumentacji – sprawozdania z przeprowadzonych przeglądów zgodnie z harmonogramem- instrukcja użytkowania budynku Szpitala.
12) Naprawa aparatury i sprzętu medycznego w zakresie posiadanych uprawnień elektrycznych.
13) Wykonywanie instalacji elektrycznych oraz montaż urządzeń elektrycznych według potrzeb ZOZ-u.
14) Zabezpieczenie całodobowe dyżuru elektryka.
15) Posiadanie oraz aktualizacja uprawnień elektrycznych - realizacyjne i dozorowe.
16) Wykonywanie innych prac tech.- gosp. wskazanych przez Dyrektora ZOZ-u.

Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia, ma wykonywać go zgodnie ze sztuką budowlaną, najlepszą wiedzą, szczególną starannością, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP i ppoż.

Koszty materiałów zużytych dla przedmiotu zamówienia, będą rozliczane według kosztów ich zakupu przez Wykonawcę, który zobowiązany będzie do udokumentowania ich poprzez załączenie kserokopii faktur zakupowych. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej akceptacji tych kosztów i zasadności ich zakupu.

Świadczenie wymienionych pkt. 1 usług może być realizowane osobiście przez Wykonawcę lub poprzez delegowanych pracowników z odpowiednią wiedzą w zakresie instalacji elektrycznej.