Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowane maseczki chirurgiczne powinny spełniać poniższe minimalne wymagania:

oznakowanie CE, gramatura min. 30g/m2, zgodność z normą PN EN 14683 lub EN 14683, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR, oddychalność (ciśnienie różnicowe - Pa) jak dla masek typu II lub IIR, biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania, wykonane z trójwarstwowej włókniny, gumka umożliwiająca założenie maseczki o uszy lub wiązane z tyłu na troki, w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm (+/-1 cm), wysokobarierowa, nie zawierająca lateksu, opakowanie max. 50 szt, deklaracja zgodności

Oferowane rękawiczki niejałowe nitrylowe powinny spełniać poniższe minimalne wymagania:

wykonane z nitrylu, niepudrowane, niejałowe, powierzchnia gładka, teksturowane końcówki palców, dostępne w rozm. S,M,L,XL, poziom AQL:od 1,0 do 1,5 zgodność z normami EN/ PN EN 455-1,2,3,4, wyrób medyczny klasy l środek ochrony osobistej kategorii lll (dopuszcza się kat. I), przebadane na przenikanie wirusów zgodne z ASTM F 1671 lub równoważna mankiet zakończony rolowanym brzegiem, opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru, deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG/EEC albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745, oznakowanie znakiem CE

Oferowane fartuchy chirurgiczne barierowe powinny spełniać poniższe minimalne wymagania:

fartuch niejałowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/ECC, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745, oznakowanie znakiem CE; zgodność z normami : EN 13795-1:2019 - Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne (lub odpowiednio EN 13795-1); Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro min. 3,0 IB - metoda badań zgodna z PN-EN ISO 22610 - Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Metoda wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro; Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho max. 100 CFU - metoda badań zgodna z PN-EN ISO 22612 - Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi -- Metoda badania odporności na przenikanie drobnoustrojów na sucho

Oferowane środki dezynfekcyjne do rąk powinny spełniać poniższe minimalne wymagania:

1. właściwości bakteriobójcze, bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych i wirusobójcze wobec HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex Virus, Rota, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia i SARS 2. produkt biobójczy (odpowiednie pozwolenie na obrót oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych); 3. płyn, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w szczególności: w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach związanych z ochroną zdrowia; 4. butelka z dołączoną pompka dozująca do każdego preparatu