Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System do rehabilitacji ruchowej, funkcji poznawczych i balansu – 1 szt.

Nazwa urządzenia: ………………………………………..

Typ urządzenia: ………………………………………..

Rok produkcji (2021 r.): ………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………..

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość parametru | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interaktywne ćwiczenie można wykonywać zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D | TAK, podać |  |
| 2 | Zawiera następujące grupy ćwiczeń: oddechowe i mimiczne, na kończyny górne i tułów , procesy poznawcze, manualne, terapia lustrzana | TAK, podać |  |
| 3 | Zawiera automatyczną kalibrację - moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcję postawy | TAK, podać |  |
| 4 | Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej | TAK, podać |  |
| 5 | W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane | TAK, podać |  |
| 6 | Zawiera możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach | TAK, podać |  |
| 7 | Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego użytkownika osobno. Zaplanowana sesja ma zdefiniowane ćwiczenia, parametry - poziom trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów ruchu dla lewej i prawej strony). | TAK, podać |  |
| 8 | Zawiera możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika | TAK, podać |  |
| 9 | Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń | TAK, podać |  |
| 10 | Zawiera wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia | TAK, podać |  |
| 11 | Licencja na oprogramowanie bezterminowa | TAK, podać |  |
| 12 | Zawiera komputer o minimalnych parametrach: procesor min. Intel i3, pamięć RAM min. 4 GB, Windows 10 , min. 1xUSB 3.0, karta graficzna min. 1 GB | TAK, podać |  |
| 13 | Zawiera monitor dla pacjenta, FullHD >= 40 cali | TAK, podać |  |
| 14 | Stojak zajmujący nie więcej niż 1m2 | TAK, podać |  |
| 15 | Moduł ćwiczeń na kontrolę równowagi oraz ramienia odciążającego kończyny górne | TAK, podać |  |
| 16 | Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń kontroli równowagi | TAK, podać |  |
| 17 | Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń łączący kontrolę równowagi z pracą kończyn górnych | TAK, podać |  |
| 18 | Zawiera możliwość wizualizacji COP (środek nacisku stóp na podłoże) | TAK, podać |  |
| 19 | Zawiera możliwość wyboru poziomu trudności, czasu ćwiczenia oraz wyboru kierunku wymaganych wychyleń | TAK, podać |  |
| 20 | Zawiera możliwość monitoringu dwóch parametrów: COP (środek nacisku stóp na podłoże) oraz pola elipsy obrazującego zakres wychwiań podczas stania swobodnego. Parametry są widoczne w raportach dla każdego pacjenta | TAK, podać |  |
| 21 | Zawiera składaną barierkę asekuracyjną, asekurująca użytkownika ( z 4 stron) | TAK, podać |  |
| 22 | Gwarancja - min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

…......................................

Podpis osoby upoważnionej