## Pakiet 1
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1- Sprzęt j.uzytku do usuwania żylaków
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Jednorazowy sterylny zestaw do usuwania żylaków kończyny dolnej typu Ventrofil lub Dafilon G0934933 . Skład zestawu: prowadnik stalowy pokryty tworzywem, uchwyt, 3 główki róznych rozmiarów, nakrętka,ostre zakończenie głowicy usuwającej średnica 9,12,15 mm,minimalna traumatyzacja podczas ekstyrpacji żyły lub produkt monofilamentoey syntetyczny,niepowlekany,niewchłanialny,3/8 koła igła odwrotnie tnaca,DS 90,dł.min100mm,grubość szwu metryczna 2 | sztuk | 72
Razem
……………………………….
| …............................. Miejscowość, data | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 2
Załącznik nr 2
Pakiet 2 - Sprzęt do drenażu opłucnej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem wykonany z PCV, trocar wykonany z aluminium, atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 boczne otwory naprzemianległe zapobiegające aspiracji i wrastaniu tkanek, skalowany co 2 cm, linia RTG na całej długości cewnika, zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylny, pakowany podwójnie. | F18 F20 | sztuk | 25
2 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem wykonany z PCV, trocar wykonany z aluminium, atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 boczne otwory naprzemianległe zapobiegające aspiracji i wrastaniu tkanek, skalowany co 2 cm, linia RTG na całej długości cewnika, zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylny, pakowany podwójnie. | F24 | sztuk | 15
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| …............................. Miejscowość, data | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 - Przyrządy do przetaczania, kaniule dożylne | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Przyrząd do przetaczania płynów w terapii infuzyjnej : Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami; - Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką; - Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami; - Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml; - Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm, - Miękki elastyczny dren o długości min. 150cm, ustabilizowany foliową opaską; - Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock; - Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia, - Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami; - Kolec biorczy – ABS, odpowietrznik – PE, komora kroplowa – PCV, filtr płynu – ABS, nylon, regulator przepływu – PP, dren – PCV, konektor luer-lock - ABS; - Niepirogenny,bezftalonowy nietoksyczny, - Opakowanie jednostkowe typu blister-pack z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu; - bez ftalanów. Sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | sztuk | 43000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych; - Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, Elastyczna komora kroplowa o długości 9 cm posiada odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową(czerwoną) klapką. Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml; - Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200μm; - Miękki elastyczny dren zestawu o długości min. 150cm wyposażony jest zacisk rolkowy; - Zacisk wyposażony w zaczep na dren do podwieszenia; - Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock; - Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami; - Powierzchnia aktywna filtra to 21,66 cm2 wynika to z : długość filtra 5,7 cm x szerokość filtra 3,8 cm; - Budowa: osłonka kolca biorczego - PE, kolec biorczy – ABS, odpowietrznik – PE, komora kroplowa – PCV – część przezroczysta 8,5 cm, filtr płynu – PP-PA, regulator przepływu – ABS, dren – PCV, konektor luer-lock – ABS, osłonka konektora luer-lock – PE; - Nie zawiera lateksu; - bez ftalanów; - Niepirogenny, nietoksyczny; - Sterylizowany tlenkiem etylenu; Opakowanie typu blister-pack z kolorowym kodem identyfikującym rodzaj. |  | sztuk | 2000
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych LUER-LOCK ,przeźroczysty | 150 cm | sztuk | 5000
4 | Kaniula dożylna z portem iniekcyjnym. | 14 G-22 G | sztuk | 25000
5 | Kaniula dożylna bezpieczna z portem iniekcyjnym | 14G-22G | sztuk | 2000
6 | Kranik trójdrożnych bez dreników i bez listwy |  | sztuk | 2400
7 | Motylki | 0,5-0,8 | sztuk | 1000
8 | Kaniula iniekcyjna bezpieczna | 24G-26G | sztuk | 400
9 | Kaniula dożylna iniekcyjna | 24G-26G | sztuk | 3700
10 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych LUER-LOCK ,bursztynowy | 150cm | sztuk | 250
11 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem ( dopuszczamy pakowanym osobno ). |  | sztuk | 200
12 | Kaniula dotętnicza | G-20 x 45 mm | sztuk | 200
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
…………………………….
| …............................. Miejscowość, data | [6 empty] | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 4
Pakiet nr 4 Materiały do wstrzykiwacza kontrastu i soli fizjologicznej do Pracowni TK | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 godzin -strzykawka ELS 200ml Syringe MU x 2 -system rurek MRS 222 MR-tube system with 1 inline drip chamber) x 1 lub równoważny | zestaw | 200
2 | Wężyk pacjenta z zaworem dla zestawów wielogodzinnych (tylko na jednego pacjenta)-rurka pacjenta 150cm z zaworem | sztuka | 1400
3 | Wentylowane ostrze objętość napełnienia: 0,3 ml | sztuka | 100
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
…………………………….
| …............................. Miejscowość, data | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej