Chełmno, dnia  15.12.2022 r.

Nr post. 54/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

ul. Plac Rydygiera 1

86-200 Chełmno

tel. 056 677 26 07

fax. 056 677 27 10

e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl

http:// www.zoz.chelmno.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zabezpieczenia obiektów i terenu ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie Umowy (załącznik nr 2).

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

- postępowanie prowadzone w trybie przewidzianym dla postępowań o wartości poniżej 130 000 złotych, do których nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),

- nie dopuszcza się składanie ofert częściowych,

- Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą,

- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści oferty, oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,

- oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu właściwego rejestru do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Zamawiający dopuszcza  złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,

- oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu w przypadku braku wypełnienia i podpisania przez osobę upoważnioną druku oferty,

- w przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały zaoferowane w złożonej ofercie,

- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny,

- oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,

- Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

3.Opis wymagań (np. uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potencjał kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia),

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392), w tym  co najmniej:

1. jedną osobą posiadająca aktualne Świadectwo kwalifikacji „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

- Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

2) urządzenia, instalacje i sieci  elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV,

3) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW,

4) urządzenia elektrotermiczne

5) urządzenia do elektrolizy,

6) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

7) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

8) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń oraz instalacji wymienionych w pkt. 1-7

2. jedną osobę posiadającą aktualne Świadectwo kwalifikacji „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

- Grupa 1 – Urządzenia, instalacji sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

2) urządzenia, instalacje i sieci  elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV,

3) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW,

4) urządzenia elektrotermiczne

5) urządzenia do elektrolizy,

6) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

7) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

8) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń oraz instalacji wymienionych w pkt. 1-7

- Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, tj. spełnienie powyższych warunków przez 1 osobę.

- Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży Załącznik nr 3 – Wykaz osób, wraz z kopią uprawnień.

- Zamawiający zaakceptuje świadectwa kwalifikacyjne w przypadku, o którym mowa w  § 16 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Poz. 1392).

- 4. Wykaz wymaganych dokumentów:

a) wypełniony i  podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy druk oferty – załącznik nr 1,

b) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,

c)  uzupełniony i uszczegółowiony o wymagane dane, podpisany Wykaz osób – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień.

5. Kryteria oceny ofert

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium:

| KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| OFEROWANA CENA | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:

najniższa cena  (brutto)

W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%

cena badanej oferty  (brutto)

Oferowana cena - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.

Postanowienia ogólne: cena brutto (ryczałt) winna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia. W ramach ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić w szczególności: koszty wykonania usługi, koszty personalne, koszty dojazdu oraz pochodne.

Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

6.    Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

Termin realizacji: od 01.01.2023 r. na okres 12 miesięcy.

Termin związania ofertą – 30 dni.

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę zawierającą  żądane informacje proszę złożyć do dnia 21.12.2022 r. do godziny 10:00.

Dopuszcza się złożenie oferty

- w formie pisemnej na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

ul. Pl. Rydygiera 1

86-200 Chełmno

Sekretariat Dyrektora

- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu zapisanego w formacie Portable Document Format (PDF) lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@zoz.chelmno.pl

- z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr 54/2022”

- O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

8. Zamawiający poprawia w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,

- b) oczywiste pomyłki rachunkowe ‐ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

- c) inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Dodatkowe informacje

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.pl

- Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

10. Podstawy wykluczenia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert jedynie przez wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

11. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie jest Pani  Anna Płotkowiak, adres e-mail ido@zoz.chelmno.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na ZOZ w Chełmnie;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;

- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;

- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inna korespondencję wpływającą do ZOZ w Chełmnie w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- dane osobowe mogą być przekazane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do przedmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ZOZ w Chełmnie. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;

- Przysługuje Pni/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

- dostępu do danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych,

- ograniczenia ich przetwarzania,

- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO;

- Jednocześnie ZOZ w Chełmnie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Zatwierdzam

…………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)