Chełmno, 11.07.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/147/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.:  „Zakup sprzętu w ramach projektu pod nazwą: „Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji oraz Działu Fizjoterapii ZOZ w Chełmnie - dogrywka”, nr post. 35/2024.

dotyczy: Pakiet nr 2 – Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne, które posiada konstrukcje stalową malowaną proszkowo w kolorze jasno szarym RAL 7035, o wymiarach: Szerokość 70 cm, Wysokość: 200 cm, Długość: 265 cm, Rozstaw podpór: od 210 – 260 cm ?

Pozostałe parametry wg OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.