Chełmno, 15.07.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/149/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.: „Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji oraz Działu Fizjoterapii ZOZ w Chełmnie - dogrywka”, nr post. 35/2024.

Czy Zamawiający wymaga kozetki lekarskiej o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo czy drewnianej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kozetki o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o szerokości całkowitej leża wynoszącej 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wysokości całkowitej leża wynoszącej 55 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wysokości całkowitej leża wynoszącej 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską w której kąt zagłówka regulowany jest w zakresie od -60 do 450?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską której dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.