Chełmno, 17.07.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/150/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.: „Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla ZOZ w Chełmnie”                            nr post. 36/2024.

dotyczy: Pakiet nr 2 - poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 120 mm x 30 m, pozostałe parametry oferowanych papierów będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 2 - poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m, pozostałe parametry oferowanych

papierów będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 2 - poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji pasów do KTG o szerokości 6 cm, pozostałe parametry oferowanych pasów będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 2 - poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 23 x 34 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 5 - poz. 1

Czy w Pakiecie 5 w poz. 1 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

dotyczy: Pakiet nr 2, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści papier do EKG o wymiarach 106,5 x 23?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 2, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści elektrody z żelem stałym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: Pakiet nr 2, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36mm x 48mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: Pakiet nr 2, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści żel do EKG o pojemości 250ml z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 2, pozycja nr 13

Czy zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 36mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: Pakiet nr 2, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier do LIFEPAK 12 o wymiarach 106,5 mm x 23 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 2, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pasy o szerokości 6 cm?

Jakiego rodzaju pasów oczekuje Zamawiający - jedno- czy wielorazowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pasy o szerokości 6 cm. Wymaga pasów wielorazowych.

dotyczy: Pakiet nr 2, pozycja nr 16

Czy zamieszczony opis oraz wymiary elektrod są poprawne? Poszukiwania na rynku wyrobów medycznych elektrod o dokładnie podanych parametrach okazały się bezowocne.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w pakiecie nr 2 , pozycja nr 16 na rozmiar 23 mm x 34 mm.

dotyczy: Pakiet nr 4 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści  papier do EKG o wymiarach 108 x 23 mm?

Odpowiedź: Wykonawca popełnił oczywistą omyłkę pisarską, pytanie dotyczy pakietu nr 2 pozycji 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: Pakiet 3 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści  szczoteczkę cytologiczną typu combi o podanym kształcie jak na zdjęciu

?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: Pakiet 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści  prowadnicę do trudnych intubacji typu Bougie w kolorze żółtym, rozmiary 10Fr i 15Fr tylko o długościach 60 cm i 70 cm, bez plastikowej osłonki na zagiętej końcówce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 4

Czy zamawiający dopuści ?

Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna, zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka, skalowana co 1cm. Kolor prowadnicy fioletowy -niebieski. Dostępne średnice :od 5mm do 20mm  długość 850mm wszystkie rozmiary jednego producenta. Zagięta końcówka zabezpieczona wewnątrz opakowania plastikową osłonką. Sterylna, pakowana pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.