Chełmno, 19.06.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/135/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.:  „Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji oraz Działu Fizjoterapii ZOZ w Chełmnie”, nr post. 29/2024.

dotyczy: Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego urządzenia z ekranem o minimalnej przekątnej 7 cali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego urządzenie o prędkości obrotów w zakresie od 1 do 60  minutę ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego urządzenie, w którym archiwizacja jest możliwa poprzez przeniesienie danych do komputera za pomocą nośnika USB?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.