Chełmno, 26.04.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/103/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.: „Zakup aparatu do fali uderzeniowej i aparatu do masażu uciskowego i drenażu limfatycznego”, nr post. 22/2024.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 5 dni roboczych do 14 dni roboczych. Standardowe czasy naprawy dla urządzeń produkcji Polskiej wynoszą 14 dni roboczych, w przypadku urządzeń produkcji zagranicznej czas naprawy wynosi 21 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający zmienia:

- § 6 ust. 6 Projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas usunięcia usterki może być wydłużony do 21 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych. Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z umowy zapisu w §6 ust. 8. W przypadku przedmiotu zamówienia producent zaleca wykonanie pierwszego przeglądu po okresie gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Pakietu nr 1 – Aparat do fali uderzeniowej

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna spełniający SWZ aparat o poniższych parametrach technicznych?

|  | 8,4” kolorowy ekran dotykowy |
| --- | --- |
|  | Waga aparatu - 7 kg |
|  | Wymiary aparatu: 320 x 190 x 280 mm |
|  | Natężenie: 1,5 – 6 Bar |
|  | Częstotliwość: 1-22 Hz |
|  | Liczba uderzeń: 1-9999 uderzeń |
|  | 22 gotowe programy terapeutyczne |
|  | Encyklopedia terapeutyczna |
|  | Nawigacyjny atlas anatomiczny |
|  | Tryby pracy: Pojedynczy,ciągły, gradient intensywności |
|  | Programy użytkownika |
|  | Przekaźniki w standardzie: Uniwersalny 15 mm Koncentrujący 15 mm Akupunkturowy 9 mm |
|  | Aplikator MAGNUM - Ultralekki, ergonomicznie ukształtowany |
|  | Regulacja parametrów z poziomu aplikatora |
|  | Zestaw wymienny aplikatora |
|  | Wskaźnik parametrów terapii na aplikatorze |
|  | Zasilanie: 100V – 240V, 50-60 Hz |
|  | Programy ULUBIONE |
|  | Amortyzacja uderzeń zwrotnych |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Pakietu nr 2 – Aparat do masażu uciskowego i drenażu limfatycznego

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna spełniający SWZ aparat o poniższych parametrach technicznych?

|  | Aparat do masażu uciskowego |
| --- | --- |
|  | Kolorowy ekran dotykowy 5.7“ ułatwiający sterowanie aparatem |
|  | Zakres ciśnienia 20 -160 mmHg |
|  | Gradient 0 -100% płynna regulacja |
|  | Gotowe protokoły terapeutyczne – 26 (programy w sekwencji) |
|  | Dokładnie opisane programy do rehabilitacji i do medycyny estetycznej |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania 500 własnych programów użytkownika |
|  | Liczba komór - 12 |
|  | Programy napełniania komór - 15 |
|  | Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory |
|  | Automatyczna identyfikacja aplikatorów |
|  | Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora |
|  | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie |
|  | Waga 7,5 kg |
|  | Wymiary 320 × 190 × 280 mm |
|  | Czas trwania terapii do 99 minut |
|  | Możliwość wyłączenia poszczególnych komór w aplikatorze |
|  | Komory łuskowo zachodzące na siebie |
|  | Elektroniczny system kontroli ucisku |
|  | Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu |
|  | Autoryzacja od producenta aparatu na sprzedaż i serwis na terenie Polski |
|  | Wyposażenie: Mankiet 10-komorowy na nogę (lewą lub prawą) Mankiet 8-komorowy na rękę (lewą lub prawą) |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.