Chełmno, 11.07.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/145/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.: „Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji oraz Działu Fizjoterapii ZOZ w Chełmnie - dogrywka”, nr post. 35/2024

Dotyczy: pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ;

Ad 3. Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą wynoszącą 55 cm?

Ad 4. Czy Zamawiający dopuści kozetkę o kącie regulacji zagłówka wynoszącym + 45° do – 30°?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zamawiający informuje, iż poprawia oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 2 w zakresie pakietu nr 1:

- - jest: „Pakiet nr 4  -  Kozetka lekarska – 1 sztuka”, poprawia się na  „Pakiet nr 1  -  Kozetka lekarska – 1 sztuka”.

- Aktualny dokument w załączeniu.