Załącznik nr 2 do zapytania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pakiet nr 2  - Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne – 1 sztuka.

Producent 		……………………………………………………..(PODAĆ)

Model:	  			……………………………………………………..(PODAĆ)

Kraj pochodzenia:		……………………………………………………..(PODAĆ)

Rok produkcji 2024

| Lp. | Opis parametru |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 1. |  | Podgumowane kółka | TAK |  |
| 2. |  | Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze białym | TAK |  |
| 3. |  | Szerokość: 70 cm (+/- 2 cm) | TAK |  |
| 4. |  | Wysokość: 200 cm (+/- 2 cm) | TAK |  |
| 5. |  | Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg | TAK |  |
| 6. |  | Maks. Długość: 225 cm (+/- 2 cm) | TAK |  |
| 7. |  | Rozstaw podpór: od 200 cm do 225 cm | TAK |  |
| 8. |  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/ PODAĆ |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

…………………………………………..

podpis osoby upoważnionej