- Załącznik nr 2 do zapytania nr 22/2024

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Pakiet nr 1 - Aparat do fali uderzeniowej

Producent:	……………………………………………………..(PODAĆ)

Model:	  	……………………………………………………..(PODAĆ)

Kraj:		……………………………………………………..(PODAĆ)

Rok produkcji:  2024

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Urządzenie do terapii radialną falą uderzeniową. | - | - |
|  | Urządzenie do terapii radialną falą uderzeniową. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Urządzenie jednosondowe. | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: 2.07 kg (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Wygodna przenośna konstrukcja aparatu. | Tak |  |
|  | Ultra-cichy wbudowany kompresor powietrza. | Tak |  |
|  | 4 miliony uderzeń. | Tak |  |
|  | Częstotliwość robocza: 1 – 22 Hz. | Tak |  |
|  | Aplikatory – standardowe wyposażenie: 6, 15 oraz 25 [mm] (+/- 5%) | Tak |  |
|  | 7-calowy kolorowy krystaliczny ekran dotykowy. | Tak |  |
|  | Pobór mocy: 100 / 240 V AC, 50 / 60 Hz, 300 VA. | Tak |  |
|  | Wymiary aparatu: 290 x 240 x 130[ mm] (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Ciśnienie przepięciami i wybór częstotliwości zgodnie z zapotrzebowaniem zabiegu. | Tak |  |
|  | Energia generowana poprzez wielkość impulsu. | Tak |  |
|  | Program do terapii zaburzeń erekcji | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na oferowane urządzenie: | # 24 m-ce |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych | 10 lat |  |
|  | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

…………………………………………..

podpis osoby upoważnionej