Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego ZOZ w Chełmnie” w ramach przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziału Wewnętrznego wraz z doposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny oraz wymianą dźwigów osobowych w celu zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń w ZOZ Chełmno” jest finansowane z pożyczki udzielonej przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w ramach „Programu Modernizacji Podmiotów Leczniczych z Terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (załącznik do uchwały Nr 7/385/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. ze zm.) ze środków pozostających w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zamawiający informuje, iż przewiduje dwa etapy realizacji zadania – etapy określone w tabeli poniżej.

Lp.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Poglądowa wizualizacja
1.	Sale chorych – pomieszczenie I (etap I - 6 szt., etap II – 6 szt.) / 1.Słupki na nóżkach ,podzielone na 3 części-12szt. / -w każdej szafce 1x półka płytowa / -o wymiarach 195/60 głębokości 45cm / -wykonane w laminatach grubości #18 mm oklejone PCV 2mm w kolorze beżowym lub jasnym brązie(kolor do uzgodnienia z zamawiającym) / -zawiasy -z samodomykiem / -nogi metalowe -wysokości 10cm
2.	Pomieszczenie socjalne – pomieszczenie II / (etap I) / 1.komoda z podziałem na szafkę 2-drzwiową i 4-ry szuflady – 1szt. / -o wymiarach 120/90 głębokości 40cm / -w szafce jedna półka płytowa / -wykonana w laminatach # 18 mm oklejona PCV 2mm w kolorze beżowym lub jasnym brązie(kolor do uzgodnienia z zamawiającym) / -zawiasy - z samodomykiem / -prowadnice pełen wysuw / -na cokole wys. ok. 7 cm / 2 .Ława owalna o wymiarach 80/50 -1szt. / -blat owalny grubości #36mm,oklejony PCV 2mm, w kolorze komody / -podstawa metalowa / 3.półka wisząca -1szt. / -zbudowana z 2-ch płyt (do pionowej zamontowana druga płyta pozioma ) / -o wymiarach 90/30 głębokości 20cm / -wykonana z laminatu # 18 ,oklejona PCV 2mm w kolorze komody
3.	Punkt pielęgniarski – pomieszczenie III, V, VI (etap 1) / 1.szafa wnękowa z 3-ma drzwiami przesuwnymi + nad nią panel ze szkłem z grafiką - 1szt. / -na frontach listwy wzmacniające fronty w kolorze alu. / -pod wymiar wnęki 299/205 głębokości 70cm (szafa o wymiarach ok. 210/197 głębokości 70cm, panel ze szkłem o wymiarach ok. 89/197) / -z zamkami / -wykonana w laminatach grubości #18mm w kolorze beżowym lub jasnym brązie (do uzgodnienia z zamawiającym, jak również motyw grafiki do uzgodnienia) / -szafa podzielona na 3 równe części (z prawej strony półki wypełniające całą przestrzeń ,w środkowej części 2 x półka od góry, z lewej strony 1 x póła w górnej części szafy) / 2.Recepcja-biurko narożne -1szt. / -o wymiarach 270/140 wysokości -blat biurka78cm +półka nad blatem o wymiarach 140/240 wys. od blatu 52cm (wszystko stanowi jedną całość), czyli całkowita wysokość z półką 130cm / -wykonane z laminatu grubości #18mm,oklejone PCV 2mm / -kolor beżowy lub jasny brąz(do uzgodnienia z zamawiającym) / -przygotowane na 3 stanowiska / -3 x póła wysuwana do klawiatury / -blat biurka pogrubiony # 36mm / -pod półką oświetlenie ledowe / -od zew. Strony szkło z grafiką o wymiarze 40/240cm(grafika do uzgodnienia z zamawiającym / 3. Krzesło do biurka (obrotowe)- 3szt. / -z możliwością regulacji wysokości siedziska / -na kółkach / -spełniające wymogi BHP / -kolor do uzgodnienia z zamawiającym / 4.Komoda 2 -drzwiowa na nóżkach – / 1szt. / -o wymiarach 100/100,głębokości 45 cm / -nogi metalowe wys. 10cm / -wewnątrz 2 x półka płytowa / -wykonana z laminatu #18mm,oklejona PCV 2mm / -kolor beż lub jasny brąz(do uzgodnienia z zamawiającym) / -zawiasy z samodomykiem / -z zamkiem
4.	Korytarz – pomieszczenie IV (etap 1) / 1.szafa wnękowa na korytarzu z 3-ma drzwiami przesuwnymi +nad nią panel ze szkłem z grafiką - 1szt. / -na frontach listwy wzmacniające fronty w kolorze alu. / -pod wymiar wnęki 298/184,5 głębokości 63 cm (szafa o wymiarach ok. 210/176,5 głęb. 63cm.+ / +panel ze szkłem o wymiarach ok. 88/176,5cm),resztę wymiaru uzupełnić listwami maskującymi) / -z zamkami / -wykonana w laminatach grubości #18mm w kolorze beżowym lub jasnym brązie (do uzgodnienia z zamawiającym, jak również motyw grafiki do uzgodnienia) / -szafa podzielona na 3 równe części (w każdej z nich półki wypełniające całą przestrzeń)
5.	Kuchnia – pomieszczenie VII (etap 1) / Kuchnia: / 1.Meble kuchenne na 2-ch ścianach prostych(krótsze ustawienie na długość 185cm,dłuższa strona na długość 370cm / -fronty akryl biały połysk, oklejony Pcv 2mm / -korpusy wykonane w laminacie #18mm oklejone PCV / -blaty płytowe grubości #3.8mm(kolor do uzgodnienia z zamawiającym-kilka do wyboru) / -uchwyty metalowe / -zawiasy i prowadnice Blum z samodomykiem / -szafki dolne stojące na tworzywowych nogach z możliwością regulacji+cokół maskujący) / -fronty w akrylu w białym połysku oklejone PCV2mm / -w szafkach zamki patentowe(z wyjątkiem szuflad oraz szafek zlewozmywakowych) / -zestaw mebli składa się z: / a)szafki dolne(wysokość szafek podana z blatem grubości #38mm): / -2 x 62/86cm głęb 60cm w blacie(szafka 1 drzwiowa z jedną półką) / - 1 x 61/86cm głęb 60cm w blacie(szafka z 3ma równymi szufladami) / -1 x 50/86 cm głęb.60 cm w blacie (szafka 1 drzwiowa z jedną półką) / - 1 x 90/86cm głęb.60cm w blacie(szafka z 3ma równymi szufladami) / -1 x front zabudowujący zmywarkę „60” -tkę / - 1x szafka pod zlew 60/86cm głęb. 60cm w blacie(szafka z jednym frontem) / - 1 x szafka pod zlew 80/86cm głęb. 60cm w blacie(szafka 2–wu drzwiowa ) / - 1x 30/86cm głęb. 60cm w blacie(szafka z jednym frontem i jedną półką) / b) szafki wiszące- wszystkie głębokości ok.32cm z frontem: / -3 x 62/72cm (szafka z jednym frontem z dwiema półkami) / -1 x 45/72cm(szafka z jednym frontem i dwiema półkami / -1 x 90/72cm(szafka z dwu-frontowa otwierana do góry do góry ,podział poziomy frontów) / -2 x 60/72cm(szafka z jednym frontem i dwiema półkami) / -1 x 80/72cm(szafka dwu-frontowa z dwie ma półkami) / -1 x30/72 cm(szafka z jednym frontem z dwiema półkami) / c) blat pod wymiar szafek dolnych (włącznie z szafkami pod zlew) / 2.Stół -1szt. / -blat stołu -wykonany z blatu kuchennego #38mm ,oklejony PCV 2mm(taki sam jak na meblach kuchennych) / - na nogach metalowych / 3..Zlewozmywak wpuszczany w blat 1 -komorowy stal, powłoka len, 1 szt. / 4.Zlewozmywak wpuszczany w blat 2-komorowy stal,powłoka len 1 szt. / 5.Krzesło- 4szt / -nogi -metalowe / -siedzisko i oparcie wykonane z drewna/sklejki(powierzchnia łatwozmywalna)
6.	Gabinet psychologa – pomieszczenie VIII / (etap 1) / 1.Biurko narożne o wymiarach 150/120 -1szt. / -z jednej strony zaokrąglone(w części zaokrąglonej w największym punkcie głęb.80cm na długości 150cm ,natomiast na długości 120cm głębokość 30cm ) / -wykonane z laminatu #18,oklejone PCV 2mm / -w kolorze beżowym lub jasnym brązie (do uzgodnienia z zamawiającym) / -zawiasy z samodomykiem / -półka do klawiatury / -z jednej strony regał otwarty / -szkło ozdobne z grafiką od zewnętrznej strony o wymiarze 40/150cm(motyw grafiki do uzgodnienia z zamawiającym) / 2.Komoda o wymiarach 160/90 głębokości 45cm 1szt. / -podział na 3 równe części (po zew. szafki z jedną półką ,w środkowej części 4 szuflady) / -wykonana w laminacie grubosci #18 mm, oklejona PCV 2mm / -kolor beżowy lub jasny brąz (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) / -zawiasy z samodomykiem / -prowadnice z pełnym wysuwem / -zamki patentowe w szafkach zew. / -na nogach metalowych wys. 10cm / 3.Kanapa 1 szt. / -wersalkowa / -wykonana z ekoskóry(powierzchnia łatwo -zmywalna) / -kolor do uzgodnienia z zamawiającym / -na sprężynie bonelowej / 4.krzesło do biurka (obrotowe) 1szt. / -na kółkach / -posiada regulację wysokości siedziska / -posiada wymogi BHP
7.	Śluza izolatki – pomieszczenie IX (etap1) / 1.Meble -długość zestawu na 200 cm,na prostej ścianie -1kpl. / -fronty biały akryl w połysku oklejony PCV 2mm / -korpusy wykonane w laminacie #18mm oklejone PCV w kolorze beżowym lub jasnym brązie(kolor do uzgodnienia z zamawiającym) / -blaty płytowe grubości #3.8mm(kolor do uzgodnienia z zamawiającym-kilka do wyboru) / -uchwyty metalowe / -zawiasy i prowadnice Blum z samodomykiem / -szafki dolne stojące na tworzywowych nogach z możliwością regulacji+cokół maskujący) / -fronty -biały akryl w połysku / -w szafkach zamki patentowe(z wyjątkiem szuflad oraz szafek wiszących otwieranych do góry) / -zestaw mebli składa się z: / a)szafki dolne(wysokość szafek podana z blatem grubości #38mm): / - 1x 55/86cm głęb.60cm w blacie (z jednym frontem i jedną półką) / - 1x 90/86 cm głęb.60cm w blacie(z 3-ma równymi szufladami) / b)szafki wiszące (głębokość szafek ok.32 cm z frontem) / -2x 55/72cm (jednym frontem z dwiema półkami) / -1x 90/72cm(szafka 2dwu frontowa z podziałem poziomym ,otwierana do góry) / c)blat do wymiaru szafek dolnych
8.	Świetlica – pomieszczenie X (etap II) / 1.Komoda podzielona na 5 równych szafek-1szt / -o wymiarach 310/110 głęb. ok. 50cm / -wykonana z laminatu grubości #18mm ,oklejonym PCV 2mm / -w kolorze beżowym lub jasnym brązie(kolor do uzgodnienia z zamawiającym) / -blat komody pogrubiony #36mm / -zawiasy z samodomykiem / - uchwyty metalowe / -na cokole / -zamki patentowe / 2.Kanapa -1 szt. / -wersalkaowa / -na sprężynie bonelowej / - w eko-skórze(kolor do uzgodnienia z zamawiającym) / 3.Stół na czterech nogach -11szt. / -o wymiarze 80/80 cm / -nogi metalowe / -wykonany z płyty laminowanej gru. # 36mm ,oklejony PCV 2mm / -kolor blatu jasny brąz lub beż (do uzgodnienia z zamawiającym) / 4.Krzesło z podłokietnikami drewniane -33szt. / -siedzisko w eko-skórze / -oparcie drewniane / -kolor ekoskóry i drewna do uzgodnienia z zamawiającym / 5.Półka wisząca -2szt. / -o wymiarach 90/25 głębokości 25cm / -wykonana z laminatu # 18mm ,oklejona PCV 2mm / -w kolorze beżu lub jasnego brąz(do uzgodnienia z zamawiającym)
9.	Gabinet fizjoterapii – pomieszczenie XI (etap II) / 1.biurko narożne -1szt. / -o wymiarach 200/160cm(głebokość na cześci krótszej 30cm, na dłuższej 60cm natomiast w miejscu zaokrąglenia 80cm) / -ze strony dłuższej zaokrąglony blat biurka / -wykonane z laminatu grubości # 18mm ,oklejone PCV 2mm / -kolor beż lub jasny brąz(do uzgodnienia z zamawiającym) / -na dłuższej części zew. biurka szkło z grafiką o rozmiarze o rozmiarze 40/200 cm / -półka wysuwana pod klawiaturę / -z lewej strony biurka pod blatem 2 regały otwarte / - z prawej strony pod blatem kontener z szufladami / -prowadnice z pełnym wysuwem / -uchwyty metalowe / -zamki patentowe / 2.Szafa z 4-ma frontami -1szt. / -na nóżkach metalowych / -zamki patentowe / -o wymiarach 210/120 głębokości 60cm / -w środku pionowa przegroda / -przestrzeń wypełniona półkami / -wykonane z laminatu grubości #18,oklejonego PCV 2mm / -uchwyty metalowe / -zawiasy z samodomykiem / 3.krzesło do biurka (obrotowe) 1 szt. / -na kółkach / -z możliwością regulacji wysokości siedziska / -spełniające wymogi BHP
10.	Gabinet zabiegowy – pomieszczenie XII / (etap II) / 1.Zestaw mebli na jednej prostej ścianie(długość zestawu 300cm)-1kpl. / -fronty w białym akrylu połysku,oklejony Pcv 2mm / -korpusy w laminacie grubości #18mm(kolor do uzgodnienia z zamawiającym) / - blat płytowy ,grubości #38mm(kolor do uzgodnienia z zamawiającym) / -zawiasy z samodomykiem / -szuflady blum z samodomykiem / -na nóżkach metalowych ,wysokości 10cm / -uchwyty metalowe / -pod szafkami wiszącymi oświetlenie ledowe(wyfrezowane) / -w jednej szafce wiszącej zamek patentowy / -w skład zestawu wchodzą: / a)szafki dolne(wysokość razem z blatem): / -2x 90/86 cm , głęb. w blacie 60cm (z 3ma szufladami-równy podział) / -2x 60/86cm,głęb. W blacie 60cm(z jedną szufladą i szafką z jedną półką) / b)szafki wiszące (głębokości ok. 32cm z frontem) / -2x 60/72cm (szafka z jednym frontem i z dwiema półkami) / -1x90/72cm(szafka z dwoma frontami unoszonymi do góry,fronty podzielone poziomo) / c)szafka stojąca na blacie(głębokości ok.32cm z frontami) / -1x 90/122cm (szafka dwu-frontowa, w środku przestrzeń wypełniona półkami) / d)blat-wymiar dostosowany do wymiaru dolnych szafek