# Załącznik nr 2  do post. 26/2025

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urządzenie do suchego rozmrażania osocza z osprzętem

| Marka, model | Podać | ........................................................... |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać | …........................................................ |
| Kraj pochodzenia | Podać | …....................................................… |
| Rok produkcji min. 2024 | Podać | …....................................................… |

| Lp. | Parametr | Jednostka/ wartość wymagana (warunek graniczny) | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do suchego rozmrażania osocza | Tak |  |
| 2. | Zasilanie 230V (+/-10%) | Tak |  |
| 3. | Metoda suchego rozmrażania bez użycia wody, jako nośnika ciepła | Tak |  |
| 4. | Funkcja rozmrażania do temperatury stałej 37stC przy stałej kontroli temperatury | Tak |  |
| 5. | Rozmrażanie jednorazowo min 3 pojemników osocza o obj. 250ml w jednym pojemniku – czas rozmrażania do 45 min | Tak |  |
| 6. | Funkcja rozmrażania pojedynczych pojemników | Tak |  |
| 7. | Graficzny rejestr temperatur | Tak |  |
| 8.. | Alarm akustyczny i wizualny | Tak |  |
| 9. | Urządzenie gotowe do użycia po zainstalowaniu. Nie wymagające dodatkowych elementów wymiennych | Tak |  |
| 10.. | Urządzenie z drukarką umożliwiającą wydruk z każdej operacji i kalibracji temperatury | Tak |  |
| 11. | Temperatura podawana przez urządzenie – temperaturą produktu, a nie otoczenia | Tak |  |
| 12. | Urządzenie z systemem samokontroli | Tak |  |
| 13. | Urządzenie posiadające funkcję szybkiego i łatwego usunięcia osocza w przypadku rozmrożenia uszkodzonego worka (urządzenie wyposażone w rynienkę ze stali nierdzewnej) | Tak |  |
| 15. | Drukarka termiczna umożliwiająca wydruk z urządzenia protokołów będących dokumentacją przebiegu procesu rozmrażania i testu urządzenia w komplecie z 10 rolkami papieru | Tak |  |
| 16. | Szkolenie personelu | Tak |  |
| 17. | Deklaracja zgodności | Tak |  |
| 18. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 19. | Karta eksploatacji aparatu (paszport techniczny) | Tak |  |
| 20. | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak/ podać |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy