Załącznik nr 1

Szacunkowa wycena

| Dane Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa |  |  |  |
| 2. | Adres |  |  |  |
| 3. | Osoba do kontaktów roboczych |  |  |  |
| 4. | E-mail |  | Tel. |  |

Wypełnić te pozycje, które dotyczą danego Wykonawcy:

| Lp. | Przedmiot szacowania | Ilość /szt. | Cena netto | Cena brutto | Nazwa asortymentu/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga najazdowa dla osób poruszających się na wózkach, z odpowiednim udźwigiem do 300 kg., najazdy z obu stron, co umożliwia łatwe wjazdy i zjazdy bez konieczności cofania; niską wysokość platformy (max 5 cm), co zwiększa bezpieczeństwo i łatwość wjazdu; powierzchnia antypoślizgowa; wyświetlacz LCD z podświetleniem ułatwia odczyt; funkcja tarowania – umożliwia odjęcie wagi wózka, aby uzyskać dokładną masę pacjenta; udźwig do 300 kg; możliwość pracy na zasilaniu sieciowym lub z akumulatora – mobilność i elastyczność zastosowań, z poręczą i rolkami transportowymi. | 1 |  |  |  |
| 2 | Wózek dla pacjentów bariatrycznych, wzmocniona rama z udźwigiem co najmniej 150 kg; szerokie siedzisko (od 55 cm); regulowane, uchylne podnóżki i podłokietniki; koła o zwiększonej wytrzymałości (np. pełne, gumowe koła o większej średnicy), oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa odpornego na zanieczyszczenia. Opcja dodatkowa – hamulce dla osoby asystującej, wspierającej. | 2 |  |  |  |
| 3 | Fotel ginekologiczny z regulowaną wysokością, elektryczna regulacja wysokości w szerokim zakresie (min. od 42 do 48 cm ), umożliwiająca łatwe wsiadanie osobom z niepełnosprawnością i dopasowanie dla personelu medycznego; wysoka nośność (min. 150 kg) – ważne dla pacjentek bariatrycznych; segmentowa konstrukcja z możliwością regulacji oparcia pleców i siedziska, odchylane podłokietniki; regulowane podkolanniki (lub opcjonalnie podpórki łydkowe) – zapewniające wygodne i bezpieczne ułożenie nóg; możliwość wyposażenia w barierki boczne, które można składać lub wypinać – dla osób z ograniczoną stabilnością tułowia; sterowanie za pomocą pilota ręcznego lub nożnego (dla ergonomii i bezpieczeństwa personelu); opcjonalnie: system jezdny z blokadą kółek – dla mobilności sprzętu w gabinecie. | 1 |  |  |  |
| 4 | Fotel urologiczny z regulacją wysokości, elektryczna regulacja wysokości siedziska umożliwiająca łatwe wsiadanie w zakresie minimum 45–65 cm, umożliwiająca łatwe wchodzenie na fotel osobom z niepełnosprawnością oraz ergonomiczne ustawienie pozycji roboczej dla personelu medycznego; wysoki udźwig (min. 150 kg) – zapewniający bezpieczeństwo i komfort pacjentów bariatrycznych; elektryczna regulacja kąta oparcia i siedziska; możliwość wyposażenia w barierki boczne (składane lub wypinane), zapewniające stabilizację osobom z niedowładem, osłabionym napięciem mięśniowym lub zaburzeniami równowagi; uchwyty boczne lub rączki wspomagające pacjenta przy wchodzeniu i schodzeniu z fotela; dostępność systemu jezdnego z blokadą kółek – dla ułatwienia zmiany ustawienia sprzętu w gabinecie; możliwość wyposażenia w regulowane podpory nóg (panele obrotowe odchylane na zewnątrz); możliwość doposażenia w pasy stabilizujące. | 1 |  |  |  |
| 5 | Aparat USG, mobilność i kompaktowość (przenośne urządzenie umożliwiające łatwe przemieszczanie między salami, co jest korzystne dla pacjentów o ograniczonej mobilności); różnorodność głowic (możliwość stosowania różnych typów głowic dostosowanych do badań różnych obszarów ciała, co zwiększa uniwersalność aparatu, szczególnie jeśli są dodatkowo głowice pediatryczne); intuicyjny interfejs użytkownika (prosty w obsłudze, z czytelnym menu); opcje dodatkowe: wyposażenie w baterię umożliwiającą pracę bez stałego zasilania, regulowany wózek – poprawiający ergonomię pracy. | 1 |  |  |  |
| 6 | Skaner żył, skaner żył pomaga w lokalizowaniu żył, które są słabo widoczne lub wyczuwalne, szczególnie u dzieci, osób starszych, pacjentów z otyłością. Powinien go charakteryzować: wysoka jakość i dokładność obrazowania, łatwość lokalizacji i śledzenia żył, ergonomia i mobilność. | 3 |  |  |  |

Data sporządzenia szacunku …………………

………………………………

(podpis)